Приложение к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района от 12.05.2023 № 89

Конкурсная документация

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, д.Анкудиново ул.Арханинская д.40, с.Андреевское д.9, с.Андреевское д.10, с.Андреевское д.11, с.Андреевское д.13, с.Андреевское д.17, п.Сушнево-1 ул.Центральная д.2, п.Сушнево-1 ул.Центральная д.5, п.Сушнево-1 ул.Центральная д.10, д.Липна ул.Дачная д.10, д. Пахомово д.37, д.Пекша ул.Октябрьская д.1,  п.Сушнево-2 ул.Парковая д.9, п.Труд ул.Советская д.4А, п. Болдино, ул. Воинская, д.7, д. Липна, ул. Дачная, д.1, п. Труд, ул. Советская, д.11, п. Труд, ул. Советская, д.15.

д. Пекша

2023 г.

#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о конкурсе………………………………………………………………3-10

2. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных

домах, являющихся объектами конкурса…………………………………………………..11-64

3. Перечень обязательных работ …………………………………………………………...65-73

4. Заявка на участие в конкурсе   …………………………………………………...….......74-75

5. Расписка о получении заявки                …………………………………………….……76

6. Договор управления многоквартирным домом ………………………………………...77-99

7. Информационная карта на участие в конкурсе   ……………………………………….100-106

1.Общие сведения о конкурсе

1.1. Законодательное регулирование:

Настоящий конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.2. Основные понятия и термины:

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«организатор конкурса» - орган местного самоуправления, уполномоченные проводить конкурс;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.3. Информация о проведении конкурса

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить  по адресу: Владимирская область, Петушинский район д.Пекша ул.Центральная д.8, зал заседаний на основании  письменного заявления в течение  двух рабочих дней с даты получения письменного  заявления, в течение срока подачи заявок (понедельник - пятница с 8.30 до 16.00 часов,  перерыв с 13.00 до 14.00 часов, часов по московскому времени), а также на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса

с 16 мая 2023 г. Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе:

16 июня 2023 г. До 10.00 часов по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8, зал заседаний 16 июня 2023 г. в 10-00 часов (местное время).

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8, зал заседаний, 16 июня 2023 г. в 10-00 часов (местное время).

Место, дата и время проведения конкурса: Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8, зал заседаний, 16 июня 2023 г. в 11-00 часов (местное время).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 (пять) процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, составляет 145850,64 рублей.

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Акт по форме согласно приложениям № 1.1. – 1.18. к конкурсной документации.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Получатель

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района

ИНН 3321021400 КПП 332101001 ОКТМО 17646454

Банк получателя

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской области г. Владимир

БИК банка получателя 011708377 Единый казначейский счет 40102810945370000020

Лицевой счет получателя бюджетных средств 05283007550

Счет получателя

03232643176464542800

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса

Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирных домов, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 10 числа следующего за отчетным периодом.

7. Требования к участникам конкурса

7.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

7.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

7.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

7.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

7.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

7.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

8. Форма заявки на участие в конкурсе

8.1. Форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к конкурсной документации.

8.2. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с конкурсной документацией срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации.

9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирными домами

9.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирными домами, а также обеспечение исполнения обязательств.

9.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирными домами собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

9.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

9.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

9.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств

по договорам управления многоквартирным домом

12.1. Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме.

12.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств

13.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями..

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

15. Размер обеспечения исполнения обязательств

15.1. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

- размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

- размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь | Размер платы за содержание и текущий ремонт | Сумма за содержание в месяц | Сумма за содержание в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Анкудиново ул.Арханинская д.40 | 872,9 | 15,65 | 13660,8 | 163930,62 |
| 2 | с. Андреевское, 9 | 392 | 15,65 | 6134,8 | 73617,6 |
| 3 | с. Андреевское, 10 | 322 | 15,65 | 5039,3 | 60471,6 |
| 4 | с. Андреевское, 11 | 744,2 | 15,65 | 11646,73 | 139760,76 |
| 5 | с. Андреевское, 13 | 878,6 | 15,65 | 13750,09 | 165001,08 |
| 6 | с. Андреевское, 17 | 956,5 | 15,65 | 14969,22 | 179630,7 |
| 7 | п.Сушнево-1 ул.Центральная д.2 | 510,8 | 15,65 | 7994,02 | 95928,24 |
| 8 | п.Сушнево-1 ул.Центральная д.5 | 524,6 | 15,65 | 8209,99 | 98519,88 |
| 9 | п.Сушнево-1 ул.Центральная д.10 | 737,1 | 15,65 | 11535,61 | 138427,38 |
| 10 | д.Липна ул.Дачная д.10 | 609 | 15,65 | 9530,85 | 114370,2 |
| 11 | д. Пахомово д.37 | 872,9 | 15,65 | 13660,88 | 163930,62 |
| 12 | д.Пекша ул.Октябрьская д.1 | 860,5 | 15,65 | 13466,82 | 161601,9 |
| 13 | п.Сушнево-2 ул.Парковая д.9 | 764,9 | 15,65 | 11970,68 | 143648,22 |
| 14 | п.Труд ул.Советская д.4А | 1683,7 | 15,65 | 26349,9 | 316198,86 |
| 15 | п. Болдино, ул. Воинская, д.7 | 2401,3 | 15,65 | 37580,34 | 450964,14 |
| 16 | п. Труд, ул. Советская, д.11 | 759,35 | 15,65 | 11883,82 | 142605,93 |
| 17 | п. Труд, ул. Советская, д.15 | 878,2 | 15,65 | 13743,83 | 164925,96 |
| 18 | д. Липна, ул. Дачная, д.1 | 764 | 15,65 | 11956,6 | 143479,2 |
| ИТОГО: | 15532,55 |  |  | 243084,4 | 2917012,89 |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  | 145850,64 | 145850,64 |

15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

16. Проект договора управления многоквартирным домом

Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации.

Приложение № 1.1

к конкурсной документации

АКТ № 1

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, с. Андреевское, д.17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1983г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.: 35   %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет________________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________22_____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  4072 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 956,5_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): ____886,7 кв.м._____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______69,8_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:____________________________3 шт._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): __64_ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______-________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____-________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    _________________________________-_____________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет. блоки | 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | 30% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | 35% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное - ж/б | Износ 30% |
| 5. Крыша, кровля | Шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 35% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 40% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены, оклеено, побелено | Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, ванны, канализация, радио, вентиляция, | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение,горячее водоснабжение,водоотведение,центральная котельная, газоснабжение | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.2

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

  - Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, с. Андреевское, д.9______________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1950г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют _

6. Степень фактического износа на 01.04.2023  г.:   50 %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет________________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________8_____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:        - _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  2770 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 392_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): ____362 кв.м._____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ________30 кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _________________-____________ кв.м.

20. Количество лестниц:____________________________2 шт._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): __56,2_ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: _____-_________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _______-______кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    _______________________________-_______________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный, ленточный | 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасно-засыпные | 50% |
| 3. Перегородки | Тесовые | 50% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | деревянные | Износ 50% |
| 5. Крыша, кровля | Металл | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 50% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены, оклеено, побелено | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, ванны, радио | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение, центральная котельная, газоснабжение | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.3

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, с. Андреевское, д.10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1953г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

___________________________

6. Степень фактического износа на 01.04.2023  г.: 50   %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       _________________нет________________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________8_____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  1740 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 364_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): ____322 кв.м._____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ________42 кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:____________________________2 шт._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): __34_ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный, ленточный | Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Износ40% |
| 3. Перегородки | Тесовые | Износ 50% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | деревянные | Износ 50% |
| 5. Крыша, кровля | Металл | Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены, оклеено, побелено | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, ванны, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная, газоснабжение | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.4

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, с. Андреевское, д.13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1972 г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  30  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: 2012________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________21____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:   3866 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 878,6_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 572,1_____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ________299,5 кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________3_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___62_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: _______-_______кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): ______-_______кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    _____________________________-_________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | Износ 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 30% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 30% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 20% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 30% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 30% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | отопление, канализация, ванны, радио | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение, газоснабжение | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.5

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, с. Андреевское, д.11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1962г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  50  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________16____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:   2770 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 780,9_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _744,2____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ________35,8 кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________4_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___68_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______-________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _______-______кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ____________________________________-__________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный | Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Фибролитовые плиты, | Износ 50% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное – деревянные | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | металл | Износ 50% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 50% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, ванны, | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.6

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, д. Анкудиново, ул. Арханинская, д.40

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1978г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  50  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________18____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:   куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 872,9_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _757____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ________115кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________3_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___68_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 40% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 40% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 50% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 50% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Индивидуальное отопление, канализация, ванны | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение, выгребная яма | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.7

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Болдино, ул. Воинская, д.7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1985 г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  30  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________3________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________да_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________28____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:   7271 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2401,3_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1645,7_____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______110,2_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________3_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___337,2_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 30% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 30% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | ж/б плиты | Износ 30% |
| 5. Крыша, кровля | металл | Износ 30% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 30% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Индивидуальное отопление, канализация, ванны, телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.8

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, д. Липна, ул. Дачная, д.10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1986г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  40  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________13____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  2855 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 600,9_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _512,2____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______88,7_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________2_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___86,2_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 40% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | ж/б плиты | Износ 40% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 40% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 40% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 40% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, ванны, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.9

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, д. Пахомово, д.37

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1979г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  50  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________18____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:   куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 872,9_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _757____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ________115кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________3_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___68_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 40% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 40% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 50% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 50% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Индивидуальное отопление, канализация, ванны | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение, выгребная яма | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.10

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, д. Пекша, ул. Октябрьская, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1985г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  44  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________18____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:   куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 860,5_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _818,5____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______42_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________3_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___83,5_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 20% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 30% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 20% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 45% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 40% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 40% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация,ванны, телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.11

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Сушнево-1, ул. Центральная, д.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1947г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023  г.:  55  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________12____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  991 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 510,8_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _328,9____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______87,9_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________2______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___55_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 50% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | деревянные | Износ 50% |
| 5. Крыша, кровля | металл | Износ 50% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 50% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная, выгребная яма | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.12

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Сушнево-1, ул. Центральная, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1964г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  55  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________12____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  1078 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 524,6_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _358,7____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______165,9_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________3_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___72,4_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 50% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 40% |
| 5. Крыша, кровля | металл | Износ 50% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 50% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация,ванны, телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.13

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Сушнево-1, ул. Центральная, д.10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1978г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  40 %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________16____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:   куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 737,1_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _707,1____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______30_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________2_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___56,2_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 20% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 30% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 40% |
| 5. Крыша, кровля | металл | Износ 40% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 40% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 40% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация,ванны, телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.14

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Сушнево-2, ул. Парковая, д.9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1972г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  40  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________16____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  2470  куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 764,9_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): _496,5____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ________218,4 кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________2_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___64_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 20% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | ж/б плиты | Износ 30% |
| 5. Крыша, кровля | металл | Износ 35% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 45% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, ванны, телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение, центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.15

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Труд, ул. Советская, д.4а

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______2009 г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.:  4  %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: нет________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________3________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет_______________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________18____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  3800 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1863,7_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 472,8________________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______99,3_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:_____________2_______________._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ___82,5_____ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    ______________________________________________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 0% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, | Износ 0% |
| 3. Перегородки | кирпичные | Износ 0% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | ж/б плиты | Износ 0% |
| 5. Крыша, кровля | железо | Износ 2% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 5% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 2% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | оклеено, побелено, оштукатурено | Износ 0% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация,ванны, телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холод.водоснабжение, водоотведение,центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.16

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, д. Липна, ул. Дачная, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1970г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.: 30   %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: 2010________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет________________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________16_____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  3005 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 764_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): ____492,4 кв.м._____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______271,6_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:____________________________2  шт._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): __64_ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______-________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____-________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    _________________________________-_____________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет. блоки | 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | 30% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | 30% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное - ж/б | Износ 30% |
| 5. Крыша, кровля | Шифер | Износ 30% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 30% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены, побелено | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, ванны, канализация, радио, вентиляция, | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение,холодное водоснабжение, водоотведение,центральная котельная, газоснабжение | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.17

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Труд, ул. Советская, д.11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1976г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.: 35   %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: 2010________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________2________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет________________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________27_____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  3005 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 759,35_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): ____406,5 кв.м._____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______352,85_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:____________________________2  шт._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): __64_ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______-________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____-________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    _________________________________-_____________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет. блоки | 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | 35% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | 35% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное - ж/б | Износ 30% |
| 5. Крыша, кровля | Шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 35% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 30% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены, побелено | Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, радио, вентиляция, | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение, холодное водоснабжение, центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 1.18

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Петушинский район, п. Труд, ул. Советская, д.15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _нет____________________

3. Серия, тип постройки: _________________________________________________________

4. Год постройки: _______1976г.________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа на 01.04.2023 г.: 45   %__________________________________

7. Год последнего капитального ремонта: 2010________________________________________

8. Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет______________________________________________________________________

9. Количество этажей:    __________________3________________________________________

10. Наличие подвала:       __________________нет________________________________________

11. Наличие цокольного этажа:        _____________нет___________________________________

12. Наличие мансарды:        _______________________нет_________________________________

13. Наличие мезонина:         ________________________нет________________________________

14. Количество квартир:      ___________________________31_____________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:         _______

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:                                        ______________________нет__________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):                        _______________________________________________________нет_________

18. Строительный объем:  3405 куб.м.______________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 878,2_кв.м._________________________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир): ____602 кв.м._____________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _______276,2_кв.м.___________________________ ____

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): _____________________________ кв.м.

20. Количество лестниц:____________________________2  шт._________________________

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): __64_ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: ______-________кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _____-________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:    _________________________________-_____________________ кв.м.___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет______________________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет. блоки | 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | 35% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | 35% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное - ж/б | Износ 35% |
| 5. Крыша, кровля | Шифер | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 45% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 40% |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены, побелено | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит. ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, канализация, радио, вентиляция, | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение, холодное водоснабжение, центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

Приложение № 2

к конкурсной документации

п е р е ч Е н Ь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади рублей в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 53574,48 | 0,34 |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 48847,32 | 0,31 |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 39393 | 0,25 |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 39393 | 0,25 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 39393 | 0,25 |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 426834,47 | 2,29 |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 37817,28 | 0,24 |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 263145,24 | 1,67 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; - проверка звукоизоляции и огнезащиты; - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 37817,28 | 0,24 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 119754,72 | 0,76 |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 69331,68 | 0,44 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 223668,72 | 1,2 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 154704,2 | 0,83 |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); - удаление воздуха из системы отопления; - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 111834,36 | 0,60 |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 93195,3 | 0,50 |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (при наличии): - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; - организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 98787,02 | 0,53 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов; - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; - мытье окон; - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 193813,56 | 1,23 |
| 18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); - очистка придомовой территории от наледи и льда; - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 178056,36 | 1,13 |
| 19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: - подметание и уборка придомовой территории; - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; - уборка и выкашивание газонов; - прочистка ливневой канализации; - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 51998,76 | 0,33 |
| 20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: - сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 33090,12 | 0,21 |
| 21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 37817,28 | 0,24 |
| 22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 337366,98 | 1,81 |

Глава администрации МО Пекшинское

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Т.И. Перегудова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

«___» _____________________20___ г.

Приложение № 3

к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

|  | , |
| --- | --- |
| (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) |  |
|  | , |
| (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) |  |
| (номер телефона) |

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-

| квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным (и) по адресу: |  |
| --- | --- |
|  | . |
| (адрес многоквартирного дома) |  |

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

| на счет: |  |
| --- | --- |
|  | (реквизиты банковского счета) |
|  | . |

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

| за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет |  |
| --- | --- |
| (реквизиты банковского счета претендента) |

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |
| --- |
|  | ; |

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |
| --- |
|  | ; |

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |
| --- |
|  | ; |

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |
| --- |
|  | ; |

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |
| --- |
|  | . |
| (должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) |

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии с Правилами определения управляющей организации  для управления многоквартирным  домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об  утверждении Правил определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  способ  управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации».

| (подпись) |  | (ф. и. о.) |
| --- | --- | --- |

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 4

к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

| Настоящая расписка выдана претенденту |  |
| --- | --- |
| (наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) |

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

| домами) |  |
| --- | --- |
| (адрес многоквартирного дома) |

| Заявка зарегистрирована « |  | » |  | 20 |  | г. в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование документа, в котором регистрируется заявка) |
| под номером |  | . |

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

| (подпись) |  | (ф. и. о.) |
| --- | --- | --- |

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево           	      		                             	                          « ___ » _________ 202__ год

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________, действующ___ на основании _____________________________________________, а также лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № _____________________, именуем___ в дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны и___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

являющ___ собственником жилого (или нежилого) помещения № _________ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ___________________________________ (далее -  Многоквартирный дом), на основании ___________________________________________________

№ __________ от "___"______________ ____ г., выданного __________________________________

____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Собственник», ________________________________________________________________, действующий (далее -  Многоквартирный дом), на основании ______________________________________________________________№ __________ от «___»______________ ____ г., выданного ____________________

____________________________________________,   именуем__   в    дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» руководствуясь ст. 162 Жилищного   кодекса   Российской   Федерации, Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении  Правил  содержания  общего  имущества в многоквартирном доме и Правил  изменения  размера  платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении  примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в   многоквартирном доме», заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирными домами № ___ от «___»________20___ г.

1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

# 2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника.

# 2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.

# 2.3. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома отражены в Акте оценки технического состояния, который составляется при приемке многоквартирного дома в управление Управляющей организацией, а также при расторжении настоящего договора по любому из оснований.

# 2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома (Приложение № 1). В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, надлежащего качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснабжение;

в) водоотведение;

г) электроснабжение;

д) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);

е) газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах)(при наличие).

вариант при необходимости:

3.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление следующих услуг:

- Интернета;

- радиовещания;

- телевидения;

- видеонаблюдения;

- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;

- другие дополнительные услуги.

3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в пп. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора договоров и порядке оплаты услуг.

3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

3.1.8. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги согласно платежному документу, предоставленному ______________________________.

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

3.1.9. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (пп. 3.1.8 настоящего Договора) в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 настоящего Договора.

3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника-гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.

3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.13. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.

3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.15. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течении 5 рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 5 рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника иными способами.

3.1.16. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.

3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

3.1.19. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.20. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 4.17 настоящего Договора.

3.1.22. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником. Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила заявку на их устранение.

3.1.23. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых органами государственной власти), коммунальные услуги не позднее десяти дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разд. 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.

3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 25 - го числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иных предусмотренных действующим законодательством документов.

3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую документацию на Многоквартирный дом.

3.1.27. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.28. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.29. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого месяца (или квартала), следующего за истекшим годом действия Договора, а при заключении Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, арендаторов) и принятые меры по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору.

3.1.31. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.32. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.

3.1.34. Заключить за отдельную от настоящего Договора плату договор страхования объектов общего имущества Собственника со страховой организацией в случае принятия такого решения общим собранием Собственников помещений.

3.1.35. Принять участие в программе льготного страхования жилых помещений Собственника, заключив со страховой организацией соответствующий агентский договор, позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое помещение в размере _______ годовой суммы по платежному документу, предоставляемому Управляющей организацией, в случае принятия такого решения общим собранием Собственников помещений.

3.1.36. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая (пп. 3.1.34, 3.1.35 настоящего Договора). За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.

3.1.37. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации Многоквартирного дома и управления им, в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме.

3.1.38. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.

3.1.39. Предоставить Собственнику гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих документов.

В качестве гарантии обеспечения выступает (далее ненужное зачеркнуть):

- страхование гражданской ответственности;

- безотзывная банковская гарантия;

- залог депозита;

- поручительство.

В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, а также в случае неисполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям устранение указанных обстоятельств либо компенсация их последствий производятся за счет обеспечения. При использовании всего или части обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.

3.1.40. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в Многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений, иных работ и услуг и предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса).

Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.41. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным организациям в установке и эксплуатации технических средств городских систем безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации).

3.1.42. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.43. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.44. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (разд. 6 Договора).

3.1.45. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.46. Довести до сведения Собственника информацию о СРО, членом которой является Управляющая организация, путем размещения информации на информационных стендах (досках) в подъездах или иным способом.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям (за исключением пп. 3.1.39 настоящего Договора).

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию Собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- перечней работ и услуг, предусмотренных Приложениям № 1 к настоящему Договору.

3.2.6. Заключить с ______________________________ договор на организацию начисления и сбора платежей с Собственника, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение№ 4)), согласовав с последними дату и время таких осмотров.

3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.

3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания Собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 22.00 до 6.00;

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с городским центром жилищных субсидий (Собственники жилых помещений);

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пп. 3.1.29 настоящего Договора, а также предложений по пп. 3.1.16 и 3.1.42 настоящего Договора и раскрытия информации в соответствии с пп. 3.1.45 настоящего Договора о деятельности по управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем или в аренду.

3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом которой является Управляющая организация.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ

И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер платы для Собственника устанавливается (выбрать нужное):

- на общем собрании Собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организации за 1 кв. м в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м в месяц, устанавливаемым органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании Собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

4.2. Цена настоящего договора составляет  ___________ руб./мес. за 1 кв.м.  и   включает в себя:

4.2.1. Плата за услуги и работы по управлению -  _____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.2. Плата за содержание  общего  имущества – ___________  руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.3. Плата   за   текущий   ремонт  общего  имущества -  ____________руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.4. Плата за сбор и транспортировку твердых бытовых отходов – ____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. м такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в порядке, установленном органами государственной власти.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям, в соответствии с пп. 3.1.33 настоящего Договора.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10 - го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6 настоящего Договора) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или _______________________ по поручению Управляющей организации. В случае предоставления платежных документов позднее 10 - го числа месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного документа.

4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном платежном документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

4.10. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на

расчетный (лицевой, транзитный) счет № ___________ в ______________________

__________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации, БИК, ИНН и др. банковские реквизиты)

4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение и за отопление.

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в Приложениях № 1 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.14. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.15. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно пп. 3.1.8 настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, в установленную для нанимателей (арендаторов) плату.

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств непреодолимой силы.

4.17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет суммы, подлежащей уплате за предоплаченный период.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение № 5).

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных законодательством РФ размеров пеней не допускается

5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.

5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

5.6. В случае неисполнения Управляющей организацией п. 5.5 настоящего Договора Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом которой является Управляющая организация.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагирования Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, Госпожнадзор, СЭС и другие), для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания Собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания Собственников;

- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разд. 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению, в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- Собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:

- принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в Приложениях № 1 к настоящему Договору (более 3 случаев, в отношении которых составлен Акт в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора).

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:

7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления.

7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении договора о предоставлении бюджетных субсидий на содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме.

7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.

7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от него распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

7.9. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей организацией.

7.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.

7.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, а в отсутствие такового - любому Собственнику или нотариусу на хранение.

7.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома принимается Управляющей организацией.

8.2. Собственники помещений Многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного общего собрания под роспись либо путем помещения информации на доске объявлений.

8.3. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.

Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами с уведомлением.

Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможны в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении Многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор заключен на один год.

Управляющая организация приступает к исполнению Договора с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением Договора.

10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения настоящего Договора.

10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания Собственников помещений, в течение 30 дней с даты подписания договоров об управлении Многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на ____ страницах и содержит _____ Приложений.

11.3. Приложения:

11.3.1. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома на 4 л. (Приложение № 1).

11.3.2. АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса на ____ л. (Приложение № 2).

11.3.3. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на ___ л. (Приложение № 4).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

Наименование: ______________________                               Ф.И.О.: __________________________

Адрес: _____________________________                               Дата и место рождения: ___________

Тел./факс: _________________________                                 Адрес: ___________________________

Адрес электронной почты: ___________                                 Тел./факс: _______________________

ОГРН _______________________________                            Адрес электронной почты: _________

ИНН ________________________________                            Паспорт: _________________________

КПП ________________________________                            Выдан: ___________________________

Р/с ________________________________                               ИНН ______________________________

в __________________________________

К/с ________________________________

БИК ________________________________

_____________/___________________                                 _____________/________________

(подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к     договору      от «____»______________г. № ____

Перечень

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их

эксплуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

удаление воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (при наличии):

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для     обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

(подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к договору от «____»______________г. № ____

Сведения

о Собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме

| № п/п | ФИО Собственника | № квартиры или Нежилого помещения по экспликации БТИ | Этаж | Общая площадь квартиры или Нежилого помещения по экспликации БТИ (кв. м) | Жилая площадь квартиры (кв. м.) | Доля Собственника по правоустанавливающему документу (доля, процент, кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

(подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к договору от «____»______________г. № ____

СХЕМА

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА

| Ответственность Сторон |
| --- |
| Управляющая организация | Собственник |
| Стояки горячего и холодного водоснабжения (включительно), ответвления от стояков первого резьбового соединения (включительно). | От первого резьбового соединения на ответвлениях стояков горячего и холодного водоснабжения, запорно- регулирующая арматура, фильтры, счётчики воды и другое сантехоборудование. |
| Стояки внутридомовой системы отопления, отопительные приборы внутридомовой системы, отопительные приборы, установленные согласно проекту. | Отключающие устройства на ответвлениях от стояка, запорно-регулировочные краны на ответвлениях стояков, отопительные приборы (за исключением установленных по проекту) |
| Внутридомовая система электроснабжения и электрические устройства до квартирных электрических счетчиков. Примечание: Ежегодно проводятся замеры вводного сопротивления изоляции. На основании произведенных замеров составляется акт. | Электрический счетчик и вся система электроснабжения по квартире. Примечание: счетчик должен быть опломбирован. |
| Внутридомовая система канализации, общий канализационный стояк вместе с крестовинами и тройниками, общий канализационный стояк. | Внутриквартирные трубопроводы канализации от раструба крестовин или тройника общего стояка. |
| Общие системы пожаротушения, пожарооповещения и дымоудаления. | Внутриквартирные датчики задымления. |
| Домофон. До вводной коробки на слаботочной линии. | Домофон. От вводной коробки. |

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

(подпись)               (Ф.И.О.)                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к конкурсной документации

Информационная карта конкурсной заявки

| № п/п | Наименование | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование заказчика, контактная информация | Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района, 601112, Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8 Телефон/факс: +7(49243)5-72-16 |
| 2. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс по выбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Пекшинское |
| 3. | Место предоставления услуг | Владимирская область, Петушинский район, д.Анкудиново ул.Арханинская д.40, с.Андреевское д.9, с.Андреевское д.10, с.Андреевское д.11, с.Андреевское д.13, с.Андреевское д.17, п.Сушнево-1 ул.Центральная д.2, п.Сушнево-1 ул.Центральная д.5, п.Сушнево-1 ул.Центральная д.10, д.Липна ул.Дачная д.10, д. Пахомово д.37, д.Пекша ул.Октябрьская д.1, п.Сушнево-2 ул.Парковая д.9, п.Труд ул.Советская д.4А, п. Болдино, ул. Воинская, д.7, д. Липна, ул. Дачная, д.1, п. Труд, ул. Советская, д.11, п. Труд, ул. Советская, д.15 |
| 4. | Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами объекта конкурса | Осмотр заинтересованными лицами объекта конкурса производится каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 5. | Перечень обязательных работ и услуг | Полный перечень обязательных работ и услуг определяется в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75) и указан в приложение №2. |
| 6. | Размер платы за содержание и ремонт объектов конкурса (стоимость содержания в год) | д.Анкудиново ул.Арханинская д.40- 163930,62 рублей с.Андреевское д.9- 73617,6 рублей с.Андреевское д.10- 60471,6 рублей с.Андреевское д.11 -139760,76 рублей с.Андреевское д.13- 165001,08 рублей с.Андреевское д.17 – 179630,7 рублей п.Сушнево-1 ул.Центральная д.2 – 95928,24рублей п.Сушнево-1 ул.Центральная д.5- 98519,88 рублей п.Сушнево-1 ул.Центральная д.10-138427,38 рублей д.Липна ул.Дачная д.10- 114370,2 рублей д. Пахомово д.37- 163930,62 рублей д.Пекша ул.Октябрьская д.1- 161601,9 рублей п.Сушнево-2 ул.Парковая д.9- 143648,22 рублей п.Труд ул.Советская д.4А- 316198,86 рублей п. Болдино, ул. Воинская, д.7- 450964,14 рублей д. Липна, ул. Дачная, д.1- 143479.2 рублей, п. Труд, ул. Советская, д.11- 142605,93 рублей, п. Труд, ул. Советская, д.15- 164925,96 рублей |
| 7. | Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. | Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 8. | Требования к участникам открытого конкурса | 1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента; 6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации; 7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; 8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Получатель Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района ИНН 3321021400 КПП 332101001 ОКТМО 17646454 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской области г. Владимир БИК банка получателя 011708377 Единый казначейский счет 40102810945370000020 Лицевой счет получателя бюджетных средств 05283007550 Счет получателя 03232643176464542800 Обеспечение должно поступить на указанный счет не позднее – 10.00 (местное время) 16 июня 2023 г. |
| 9. | Форма заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка подается по форме, представленной в конкурсной документации. Одно лицо вправе подать только одну заявку. |
| 10. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Претендент подает заявку на участие в конкурсе, составленную на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка подписывается руководителем, скрепляется печатью и не имеет юридической силы без приложенных документов согласно перечню документов к заявке. Все данные и документы, поданные участниками, должны быть также заверены подписью руководителя и бухгалтером, печатью организации. При отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заявка участника подлежит вскрытию, но не может быть оценена конкурсной комиссией и будет отклонена как не соответствующая условиям конкурса. |
| 11. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | 1. Сведения и документы о претенденте: - наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; - фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; - номер телефона; - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; - реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: - документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; - копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; - копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги; 4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 52 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75. |
| 12. | Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с 16 мая 2023 г. Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по московскому времени. |
| 13. | Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8, зал заседаний 16 июня 2023 г. в 10-00 часов (местное время). |
| 14. | Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8, зал заседаний, 16 июня 2023 г. в 10-00 часов (местное время). |
| 15. | Дата, время, место и порядок проведения конкурса | Конкурс проводится Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8, зал заседаний, 16 июня 2023 г. в 15-00 часов (местное время). Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса производится в соответствии с частью VIII Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75). |
| 16. | Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом | 1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом. 4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса. 5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса. |
| 17. | Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом | Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. |
| 18. | Срок начала выполнения обязательств | Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату |
| 19. | Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта не предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»). Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |
| 20. | Формы и способы осуществления собственниками помещений контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств | Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают: - обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом; - право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. |
| 21. | Срок действия договора управления многоквартирным домом | Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если: - большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; - товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; - другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; - другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом. |